## Huvudblad
2023-11-29 11:17
PNVB1255 - Lars Jensen - Installationsteknik LTH - 2023.05.19 | [6 empty] | effekt hastighet area
[6 empty] | grundkrav | iut W | iut m/s | iut dm2 |  | test | lösning
Ti oC |  | ρi kg/m3 | 1.288 | v m/s |  | ok | 0 | 0 | 0 | pz Pa |  | 998.7562
Tu oC |  | ρu kg/m3 | 1.288 | 0-360 o |  | zneut 0 m/s | 0 | 0 | 0 | Σqi l/s | 0 | 0
Ventilationsflöde l/s | 0 | Δρg Pa/m | 0 | ρv2/2 Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σqi/Σ¦qi¦ | 0 | 0
Flödesväg
Luftflöde qi l/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | l/s
Tryckfall Δpi Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pa
Hjälpfläkt Pa | [12 empty] | Pa
Fasadriktning ¦ fi o | [12 empty] | o
Vindfaktor fi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Anslutningsnivå zi m | [12 empty] | m
Yttre tryck pi Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pa
mm ¦ Pa a | [12 empty] | 1
§ ¦ dm2 ¦ m ¦ o ¦ l/s b | [12 empty] | 1
Delarea Ai1 dm2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dm2
mm ¦ Pa a | [12 empty] | 2
dm2 ¦ m ¦ o ¦ l/s b | [12 empty] | 2
Delarea Ai2 dm2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dm2
mm ¦ Pa a | [12 empty] | 3
dm2 ¦ m ¦ o ¦ l/s b | [12 empty] | 3
Delarea Ai3 dm2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dm2
mm ¦ Pa a | [12 empty] | 4
dm2 ¦ m ¦ o ¦ l/s b | [12 empty] | 4
Delarea Ai4 dm2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dm2
mm ¦ Pa a | [12 empty] | 5
dm2 ¦ m ¦ o ¦ l/s b | [12 empty] | 5
Delarea Ai5 dm2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dm2
Flödesarea Ai dm2 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dm2
Flödesväg ingår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finn inre tryck pz Pa | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Σqi l/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Övre pz Pa | -999 | 0 | 499.5 | 749.25 | 874.125 | 936.5625 | 967.7813 | 983.3907 | 991.1954 | 995.0977 | 997.0489 | 998.0245 | 998.5123 | Pa
Mittre pz Pa | 0 | 499.5 | 749.25 | 874.125 | 936.5625 | 967.7813 | 983.3907 | 991.1954 | 995.0977 | 997.0489 | 998.0245 | 998.5123 | 998.7562 | Pa
Nedre pz Pa | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | Pa

## § Parallella komponenter
Flödesväg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mm ¦ Pa a | [12 empty] | 1
dm2 ¦ m ¦ o ¦ l/s b | [12 empty] | 1
Parallell area A11 dm2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dm2
mm ¦ Pa a | [12 empty] | 2
dm2 ¦ m ¦ o ¦ l/s b | [12 empty] | 2
Parallell area A12 dm2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dm2
mm ¦ Pa a | [12 empty] | 3
dm2 ¦ m ¦ o ¦ l/s b | [12 empty] | 3
Parallell area A13 dm2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dm2
mm ¦ Pa a | [12 empty] | 4
dm2 ¦ m ¦ o ¦ l/s b | [12 empty] | 4
Parallell area A14 dm2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dm2
mm ¦ Pa a | [12 empty] | 5
dm2 ¦ m ¦ o ¦ l/s b | [12 empty] | 5
Parallell area A15 dm2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dm2
Total area A1 dm2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dm2