## **SWESIAQ-modellen - Mall för inventeringsrapport**

*SWESIAQ-modellen kan laddas ner från* [*SWESIAQ´s hemsida*](https://swesiaq.se/onewebmedia/Dokument/SWESIAQ%20modellen%20version%206.0.pdf)*. I mallens rubriker finns sidhänvisning till mot­svarande avsnitt i SWESIAQ-modellen. Läs om inventeringsrapporten på s. 15 o 20. Rap­por­­ten får inte redovisa individuella medicinska eller psykosociala besvär. Innemiljöutredare utan medicinsk eller psykosocial kompetens får inte uttala sig om sådana faktorer utan bör kontakta expertis vid behov.*

**Allmänna uppgifter**

**Objektet/Byggnaden/erna** *(namn, adress, våningsplan mm)*

**Fastighetsägare** *(namn och kontaktuppgifter)*

**Uppdragsgivare** *(namn och kontaktuppgifter)*

**Ansvarig innemiljöutredare** *(namn och kontaktuppgifter, s. 13)*

**Uppdraget**

**Kort beskrivning av problemen**

**Uppdraget** *(överenskommelsen mellan beställare och innemiljöutredare, ordagrant, s. 14)*

**Kontaktgruppens medlemmar** *(Namn, funktion. Ny rad för varje person, s. 15)*

**Allmänna data**

**Besvärsbeskrivning och besvärshistorik** *(Vilka besvär? Hur många? Var? När? s. 18)*

**Byggnadsbeskrivning och byggnadshistorik** *(s. 19 och 22–23, riskkonstruktion, ombyggnation)*

**Eventuella tidigare utredningar som gäller objektet**

**Noteringar vid ett första besök** *(s. 19)*

***Besiktningsdatum:***

**Verksamheter som bedrivs i objektet**

**Noterade lukter** *(s. 19)*

**Okulära iakttagelser** *(s. 19)*

**Indikerande mätningar** *(t.ex. rökpuff, fuktindikator, buller, temperatur, koldioxid, partikelhalter)*

**Övriga noteringar** *(t.ex. intervjuer med brukare, drifttekniker)*

**Systematisk genomgång och bedömning av tekniska orsaksfaktorer**

**Fukt i byggnadsmaterial** *(s. 23)*

**Mikrobiell påväxt** *(s. 24)*

**Emissioner från byggnadsmaterial** *(s. 24-25)*

**Övriga emissioner** *(inredning, möbler, verksamhet, brukare, husdjur, utrustning, möbler mm, s. 25)*

**Föroreningar via tilluften** *(från uteluften, föroreningar i tilluftsfilter och -kanaler, s. 26)*

**Föroreningar via okontrollerat inläckage** *(via väggisolering, kryprum, trapphus, schakt mm, s. 26)*

**Otillräcklig luftväxling** *(i förhållande till brukarantal o emissionskällor, ventilationseffektivitet, s. 8)*

**Andra miljöfaktorer** *(Temperatur, drag, buller. Arbetsplats: även belysning och ergonomi, s. 29)*

**Sammanställning av data och innemiljöutredarens bedömning***Ange även vilka uppgifter som är önskvärda men som kräver mer tid*

**Förslag till vidare utredning och/eller åtgärder**

**Daterad underskrift:**